## ELENCO_2
ELENCO COMPONENTI
NOME	DESCRIZIONE				NOME	DESCRIZIONE
ALB	CARICA BATTERIA BC 12V				Y	TELERUTTORE STELLA
CFS	RELE' DI FASE				P	TELERUTTORE PROTEZIONE
AMC1	ALIMENTATORE MCP2015X,RSS 24V				DIS	TELERUTTORE DISCESA
AMC2	ALIMENTATORE MCP2015X,RSS 24V				SAL	TELERUTTORE SALITA
AB1	CARICABATTERIE BATTERIE EMERGENZA 24V				PV	RELE' BASSA VELOCITA'
AB2	CARICABATTERIE BATTERIE EMERGENZA 24V				RP	RELE' PATTINO
BC	BATTERIA ALLARME 12V 7AH				AP1-AP2	RELE' APERTURA
F1	FUSIBILE 4A TR1				CP1-CP2	RELE' CHIUSURA
F2	FUSIBILE 4A TR2				RSS	RELE' SICUREZZA
F3	FUSIBILE 4A CIRCUITO MANOVRA				RD1	RADDRIZZATORE MANOVRA
F4	FUSIBILE 4A CIRCUITO LUMINOSE				RD2	RADDRIZZATORE LUMINOSE
F5-F6	FUSIBILE MOTORE PORTE TRIFASE				RD3	RADDRIZZATORE VALVOLE >48V
F7	FUSIBILE 4A OPERATORE PORTE ELETTRONICO				RD4	RADDRIZZATORE PATTINO
F8	FUSUBILE PATTINO RETRATTILE
F9	FUSIBILE 4A PROTEZIONE CIRCUITO VALVOLE
F10	FUSIBILE 4A PROTEZIONE +24VDC GRUPPO BATTERIE
F11	FUSIBILE 4A PROTEZIONE +48VDC GRUPPO BATTERIE

VA	VALVOLA MAGNETOTERMICA PROTEZIONE CIRCUITO MANOVRA
TR1	TRASFORMATORE MONOFASE ALIMENTAZIONE QUADRO
TR2	TRASFORMATORE MONOFASE ALIMENTAZIONE QUADRO

					Eca Di Belardi
					Via Dei Crispolti 91-93, Roma
MCP2015X	SCHEDA MADRE MICROPROCESSORE					Tel. 0643535861
PER16	SCHEDA ESPANSIONE CHIAMATE-LUMINOSE
L1307	SCHEDA LEGGE 13
MIAE	SCHEDA EMERGENZA					Schema:	MC-OL48MIAE
					Autore:	Belardi
					Data:	01/16
					Foglio:	17 di 17